СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УСТЬ-ТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

18.04. 2014 								                            № 8

О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Турское сельское поселение» на 2013-2017 годы и перспективу до 2022 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом сельского поселения, Совет депутатов Усть-Турского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Турское сельское поселение» на 2013-2017 годы и перспективу до 2022 года.

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Усть-Турского сельского поселения по адресу: http// kungur/permarea.ru/ust-turskoe/

Глава сельского поселения						       И.Ф.Салаватов

Общество с ограниченной ответственностью «АртПроект»

УТВЕРЖДЕНО:

Решение совета депутатов

Усть-Турского сельского поселения

№8 от  « 18 »  апреля  2014 г.

Кунгур 2013

Оглавление

Паспорт программы…………………………………………………………..3

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………… 5

1.1 Характеристика системы теплоснабжения…………..…………….…….5

1.2 Характеристика сетей водоснабжения...................................................... 7

1.3 Характеристика сетей водоотведения........................................…………8

1.4 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов............................ 8

2. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………….................................................................10

2.1. Прогноз динамики численности населения.............................................10

2.2. Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом

планировки МО …………………………………………………………….....11

2.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.............................................. 12

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры............... 14

3.1. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы…………….………..14

4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих целевые показатели …………………………………………………………………………………. .25

4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении ................. 25

4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении ..................... 25

4.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении ....................... 25

4.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении........................ 25

4.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении........................ .26

4.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО………………………………………………………………………………..26

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения27

6. Управление программой….............................................................................. 28

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Турское сельское поселение на 2013-2017 годы, и перспективу до 2022 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования «Усть-Турское сельское поселение», Генеральный план Усть-Турское сельского поселения |
| Муниципальный заказчик Программы | Муниципальное образование Усть-Турское сельское поселение |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «АртПроект» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 12%; водоснабжение на 8% ; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; водоснабжение до 6%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2022 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2013 года по 2017год; второй этап – с 2018года по 2022 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: 90,5 млн. руб. Водоснабжение: 40,5 млн. руб. Водоотведение: 5 млн. руб. Газоснабжение: 45 млн.руб. |

## 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Администрации муниципального образования Усть-Турское сельское поселение характеризуется высокой степенью износа как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 60 - 75%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов.

В нижеприведенных разделах представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых предлагаемой Программой, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Турское сельское поселение и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

Технические показатели системы ЖКХ муниципального образования Усть-Турское сельское поселение  приведены в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных тепловых сетей, км | 1,13 | 1,13 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 16,5 | 16,5 |
| Протяженность канализационных сетей, км | 0 | 0 |
| Количество муниципальных котельных, шт. | 4 | 4 |

### 1.1. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение Усть-Турского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе, газе и дровах. Газом отапливается 29,2 % дворов, каменным углем 0%, дровами 70,8 %. Горячее водоснабжение - от электрических и газовых водонагревателей;

- в помещениях школы, оранжереи, Центра досуга, Дом престарелых, ФАП, с.Усть Турка, от своей котельной на газу.

- в помещениях школы, Дворца культуры, прачечной, ФАП, мастерской, столовой, детского сада в д.Бажуки, от своей котельной твердом топливе.

Основным видом топлива на территории поселения служит газ.

Установленная и располагаемая мощность по тепловой энергии по МО Усть-Турское сельское поселение  - 0,545 Гкал/ч, присоединенная максимальная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,490  Гкал/ч.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –

Котельная с.Усть-Турка с установленной мощностью 0,16 Гкал/час отапливает здание Усть-Турской средней школы и оранжерею;

Котельная с.Усть-Турка с установленной мощностью 0,08 Гкал/час отапливает здание Центра досуга и Дом престарелых;

Котельная с.Усть-Турка с установленной мощностью 0,035 Гкал/час отапливает здание Фельдшерско-акушерского пункта;

Котельная д.Бажуки с установленной мощностью 0,27 Гкал/час отапливает здание Дворца культуры, прачечной, ФАП, детский сад, начальную школу, основную школу, мастерские, столовую.

Таблица 2

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Усть Турка | 0,16 | 0,346 |
| 2 | Котельная с.Усть Турка | 0,08 | 0,146 |
| 3 | Котельная с.Усть Турка | 0,035 | - |
| 4 | Котельная д.Бажуки | 0,27 | 0,637 |

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2013 года составляет 58,3%. Сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 0,35 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2012 году было выявлено и устранено 2 прорыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2013 года  составляет 60%. Оборудование, установленное на газовых котельных не отвечает современным требованиям и требует замены. Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их реконструкции с применением современных технологий.

### 1.2. Характеристика сетей водоснабжения

Населенные пункты с.Усть-Турка, д.Баташи, д.Бажуки имеют водопроводные сети, вода в которые поступает из артезианских скважин. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в остальных населенных пунктах являются поверхностные и подземные воды. В качестве основных поверхностных источников водоснабжения используется реки Ирень, Турка. Около 50 % населения не обеспечены качественным центральным водоснабжением и используют индивидуальные колодцы.

Централизованная система водоснабжения на сегодняшний день охватывает 3 населенных пункта – с.Усть-Турка, д.Баташи, д.Бажуки.

Водоснабжение с. Усть-Турка осуществляется по водопроводной сети общей протяженностью  15,5 км, из них водоводов – 15,5 км, уличной водопроводной сети – 15,5 км. Общее количество сетей, нуждающихся в замене, составляет 1,5 км. Износ сетей составляет 60%.

. Системой водоснабжения охвачена вся территория населенного пункта – административные здания и сооружения, объекты социального и коммунально-бытового назначения,  школа, детский сад, ФАП,  многоквартирные дома и частный сектор. Год постройки водопровода 1990-1996 гг. Материал труб – чугун диаметры от 50 до 150мм., сталь диаметры от 32 до 157мм, полиэтилен диаметры от 110 до 159мм. На сети водопровода имеется 35 смотровых колодца с задвижками, 25 пожарных гидрантов, 30 водоразборных колонок, 150 водопроводных вводов. Износ системы водоснабжения – 60 %. Собственник сетей – МО «Усть-Турское сельское поселение».

Водоснабжение д. Бажуки осуществляется по водопроводной сети протяженностью  2500 погонных метра. Системой водоснабжения охвачены объекты социального и коммунально-бытового назначения, зона жилой застройки.   Год постройки водопровода – 2007-2013г.г. Материал труб – полиэтилен, диаметры – 100-150мм. Описание сети: На сети водопровода имеется 0 смотровых колодцев с задвижками, 2 пожарных гидранта Износ системы водоснабжения – 30 %. Собственник сетей – МО «Усть-Турское сельское поселение».

Водоснабжение д. Баташи осуществляется по водопроводной сети протяженностью  4500 погонных метра. Системой водоснабжения в д. Баташи охвачены объекты социального и коммунально-бытового назначения, зона жилой застройки.   Год постройки водопровода – 1998г.г. Материал труб – полиэтилен, чугун, диаметры – 100-150мм. Описание сети: На сети водопровода имеется 8 смотровых колодцев с задвижками, 6 пожарных гидранта Износ системы водоснабжения – 40 %. Собственник сетей – МО «Усть-Турское сельское поселение».

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из реки Ирень, реки Турка и из индивидуальных буровых колодцев.

### 1.3. Характеристика сетей водоотведения

Центральной канализацией обеспечен один населенный пункт поселения – с. Усть-Турка. В основном это зона многоквартирной жилой застройки,   фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, здание школы и магазин.

Протяженность сетей водоотведения составляет 2,5. Общая протяженность сетей, требующих замены составляет 1,5 км. Износ сетей составляет 80%.

Мощность очистных сооружений составляет 30,0 кВт, производительность – 20,0 куб. м/час.

### 1.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) относятся к природоохранным сооружениям повышенного экологического риска. Состояние окружающей среды в зоне полигона ТБО обусловлено:

выбросами в атмосферу загрязняющих веществ в процессе эксплуатации и после закрытия полигона ТБО;

загрязнением почвенного покрова окружающей территории загрязняющими элементами, легкими фракциями ТБО;

загрязнением грунта фильтратом, сточными (дождевыми и талыми) водами;

изъятием земельных ресурсов;

изменением визуального ландшафта.

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование обращения с отходами производства и потребления, позволит уменьшить негативное воздействие полигонов и свалок ТБО на окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы и способствовать сохранению здоровья населения.

В настоящее время вывоз ТБО с территории МО Усть-Турское сельское поселение производится на площадки временного складирования ТБО, расположенную вблизи с.Усть-Турка, д.Бажуки.

#### Таблица 3

| Наименование санкционированной свалки | Площадь, га | Годовой вывоз отходов на свалку, т. | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка временного складирования ТБО, вблизи с.Усть-Турка | 1,5 |  | С 1982 г. |
| Площадка временного складирования ТБО, вблизи д.Бажуки | 0,5 |  | С 1996 г. |

Функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в Усть-Турском сельском поселении осуществляет Администрация Усть-Турского поселения.

2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

2.1 Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Усть-Турское сельское поселение произведен в соответствии с учетом Генерального плана МО Усть-Турское сельское поселение.

По максимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2010 по 2012 годы, прогнозная численность населения МО Усть-Турское сельское поселение на 2017 год составит 2351 чел. и увеличится на 0,7% по отношению к уровню численности на 2010 год.

Анализ прогнозной численности населения

МО Усть-Турское сельское поселение на 2013 - 2015г.г.

Таблица4

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |

| Численность населения | чел. | 2311 | 2321 | 2331 | 2341 | 2351 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | чел. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
| Число умерших | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Число прибывших в МО | чел. | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Число выбывших из МО | чел. | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение на период до 2017 года принята численность населения МО на 2017 год по максимальной оценке в количестве 2351 чел. (в соответствии с Генеральным планом МО Усть-Турское  сельское поселение).

2.2 Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки муниципального образования

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2015 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

 Генеральный план МО Усть-Турское сельское поселение, совмещенный с документами территориального планирования.

 Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 – 2015 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение

 место расположения объекта;

 характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

 пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

 сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

 источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

 параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

 максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

 требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

 диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение

 год ввода в эксплуатацию;

 подключенная нагрузка Гкал/ч;

 пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

 параметры (давление и температура) теплоносителей;

 данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение

 год ввода в эксплуатацию;

 подключенная нагрузка л/с;

 наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

 максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

 требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

 данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 3000 | 1-2 | 30 | 2013-2017 | 2015-2017 |

2.3.Прогноз спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы осуществлен на основе перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы Обосновывающих материалов, представленных в разделе 7.

Спрос на коммунальные услуги зависит от нескольких факторов. В первую очередь это финансовые возможности населения Усть-Турского сельского поселения, уровень доходов и дисбаланс доходов населения, а также превышение среднего дохода населения от уровня прожиточного минимума. Помимо этого динамика роста численности населения территории, младенческой смертности, продолжительности жизни.

К экономическим факторам, оказывающим влияние на показатели спроса на коммунальные ресурсы, относятся: уровень развития экономики, динамика увеличения количества и прибыльности объектов малого и среднего бизнеса, появления крупных промышленных предприятий, рентабельности предприятий и организаций реального сектора экономики, развития объектов социальной сферы.

Прогнозные показатели потребления ресурсов

Таблица 6

| Год | Потребление услуг водоснабжения, м³ | Потребление услуг теплоснабжения, тыс.Гкал | Потребление услуг вывоза ТБО, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 43000 | 2,67 | 211 |
| 2014 | 43000 | 2,67 | 217 |
| 2015 | 44000 | 2,67 | 223 |
| 2016 | 45000 | 2,67 | 230 |
| 2017 | 46000 | 2,67 | 237 |

3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 7). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 7

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Газовое хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 5 | Организационно-правовые условия |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Усть-Турское сельское поселение вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Усть-Турское сельское поселение и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Усть-Турское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Усть-Турское сельское поселение и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение на период до 2017 года представлены в табл. 8.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Усть-Турское сельское поселение на период до 2017 года

Таблица 8

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2012 г. | Значение целевого показателя на 2017 г. | Рацио- нальное значе- ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 58,3 | 50 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 58,3 | 50 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь инеучтенных расходов тепловой энергии,% от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 5 | 2 | 2 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 5%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 2 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2.Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь инеучтенных расходов тепловой энергии,% от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 5 | 2 | 2 | На 2012 г. уровень потерь воды составляет 5%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 2 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3.Водоотведение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Данные не предоставлены |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно -технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО 7%, до 2016 года изменения не предусмотрены |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен- ноймощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 4.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 4.2. Финансово-экономические показатели |
| 4.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | Данные не предоставлены |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 4.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

4.ПРОГРАММА ИНВИСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1.Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

На текущий период времени в Усть-Турском сельском поселении не разработаны и не реализуются инвестиционные программы и проекты в сфере электроснабжения.

Перспективными мероприятиями являются:

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета электрической энергии и др.);

- Снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- Внедрение энергосберегающих технологий: сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования

4.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

На территории поселения на данный момент нет реализующихся, а также запланированных инвестиционных проектов, нацеленных на совершенствование и развитие системы теплоснабжения на данной территории.

4.3.Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

На текущий период времени в Усть-Турском сельском поселении не разработаны и не реализуются инвестиционные программы и проекты в сфере электроснабжения.

4.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

На текущий период времени в Усть-Турском сельском поселении не разработаны и не реализуются программы инвестиционных проектов системы водоснабжения.

4.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В настоящий момент в Усть-Турском сельском поселении не разработаны программы и инвестиционные проекты в системе в водоотведении.

4.6.Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

В Усть-Турском сельском поселении на данный момент отсутствуют инвестиционные проекты, направленные на улучшение системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

5.ИСТОЧНИКИ ИНВИСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Запланированных к реализации инвестиционных проектов в Усть-Турском сельском поселении не выявлено.

По текущим мероприятиям по поддержанию инженерной инфраструктуры, замене объектов в Усть-Турском сельском поселении, источниками финансирования служит бюджет Усть-Турском сельском поселения, за исключением отдельных мероприятий, финансируемых дополнительно из краевого бюджета.

Источники финансирования Программы

Таблица 9

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Замена существующих сетей водопровода с.Усть-Турка | 2013-2017 | Администрация сельского поселения | 0,5 |  | 75% | 25% |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения д.Бажуки | 2017 |  | 5 |  | 75% | 25% |  |  |
| 3 | Строителство водопровода д.Бажуки | 2016 |  | 35 |  | 75% | 25% |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с.Усть-Турка | 2017 |  | 5 |  | 75% | 25% |  |  |
| 5 | Строительство газопровода Кокуй-Бажуки | 2015-2017 |  | 10 |  | 75% | 25% |  |  |
| 6 | Строительство распределительного газопровода в д.Бажуки | До 2022г. |  | 35 |  | 75% | 25% |  |  |

6.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

6.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления МО Усть-Турское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Усть-Турское сельское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Усть-Турское сельское поселение. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Усть-Турское сельское поселение в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МО Усть-Турское сельское поселение.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Усть-Турское сельское поселение.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Общество с ограниченной ответственностью «АртПроект»

Кунгур 2013

Оглавление

1 Перспективные показатели развития Усть-Турского сельского поселения для разработки программы ................................................................................... 4

1.1 Характеристика Усть-Турского сельского поселения ................................. 4

1.2 Территория……………………………..…………………………….............. 4

1.3 Климат……………………………................................................................. 4

1.4 Население…………………………………………………….....................5

1.5 Характеристика экономики муниципального образования........................ 7

1.6 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйств……….8

1.7 Перечень предприятий, включенных в программу………………………..11

1.8 Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий………………..………………………………………..11

1.9 Прогноз развития застройки муниципального образования……………...12

2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы ................... 14

3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры .... 17

3.1 Характеристика системы теплоснабжения.……………….. ................... 17

3.2 Характеристика системы водоснабжения………………….. ................... 19

3.3 Характеристика системы водоотведения………………….. ................... 20

3.4 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов…….. ................... 20

4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации ......................................... 22

5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.................. 23

5.1 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы…………………….….23

6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования .. 34

7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования....... 34

8 Перспективная схема водоснабжения и  водоотведения муниципального образования…………………………………………………………………. 38

9. Перспективная схема обращения с ТБО….............................................. 39

10. Общая программа проектов........................................................................... 39

11. Финансовые потребности для реализации программы.............................. 41

12. Организация реализации проектов ............................................................ 43

13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) ........................................................................... 44

14. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги...................................................................... 49

15. Модель расчета программы........................................................................ 52

1 Перспективные показатели развития Усть-Турского сельского поселения для разработки программы

1.1 Характеристика Усть-Турского сельского поселения

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 12740 га

Численность населения (2012 г.) - 2311 чел.

Темп роста численности (2010/2012 г.г.) – (прирост) 99 %

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) -51,0 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2012 г.г.) – 100,6%

Введено в действие жилых домов (2012 г.) – 0,2 тыс. кв. м

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения – 4

электроснабжения (центров питания) – данные не предоставлены

водоснабжения – 5

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении -  1,129км

водопроводных – 16,5 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012г.):

тепловых в двухтрубном исчислении -  58,3%

водопроводных – 60 %

1.2. Территория

Усть-Турское сельское поселение расположено  в южной части Кунгурского муниципального района Пермского края. Административный центр сельского поселения - с. Усть-Турка находится в 45 км от районного центра г. Кунгура и в 125 км от краевого центра города Перми.

Территория Усть-Турского сельского поселения граничит со следующими землепользователями: на севере с Ленским сельским поселением, на северо-западе - с Мазунинским сельским поселением, на западе – с Бырминским сельским поселением, на востоке – с Ленским  сельским поселением, а на юге - с землями Ординского района.

1.3. Климат

В природно-климатическом отношении Усть-Турское сельское поселение расположено в зоне  умеренно-континентального климата, который характеризуются как умеренно теплый, влажный.

Сумма средних суточных температур воздуха выше 10°С составляет 1844°С.

Переход средних суточных температур воздуха через 10°С весной в среднем приходится на вторую декаду мая, осень на конец первой, начало второй декады сентября. Среднегодовая температура воздуха равна  +1,3°С, самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой + 17,8°С, самый холодный – январь со средней температурой – 15,6°С. Продолжительность безморозного периода – 109 дней, средняя высота снежного покрова 40 см. Снежный покров устанавливается в первой декаде ноября, максимальной высоты достигает во 2-3 декадах марта.

# Таблица 2Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, осадки

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Сред. за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура °С | -15,6 | -14,8 | -7,9 | 2,6 | 10,5 | 15,9 | 17,8 | 15,7 | 9,4 | 1,6 | -6,4 | -13,1 | 1,3 |
| Осадки, мм | 29 | 22 | 29 | 31 | 48 | 63 | 71 | 60 | 52 | 48 | 46 | 40 | 539 |

Данная территория относится к зоне достаточного увлажнения, за год в среднем выпадает 539 мм осадков, более половины из них приходится на вегетационный период.

Таблица 3 Характеристика теплового периода

| Устойчивость периода через 5 °С | Начало периода | Конец периода | Продолжитель- ность, дней | Сумма положительных температур, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6. IV | 22. X | 198 | 2259 |
| 5 | 23. IV | З.Х | 162 | 2173 |
| 10 | 15. V | 12. IX | 119 | 1837 |
| 15 | 7. VI | 20. VIII | 73 | 1271 |

Господствующее направление ветров зимой – юго-западное, летом – западное  и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра 3,4 м/с.

Теплообеспеченность и влагообеспеченность агроклиматического района позволяет возделывать зерновые озимые и яровые культуры, крупяные, многолетние травы, кукурузу на силос, ранние и среднеспелые сорта картофеля, овощи.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав благоприятны на выровненных хорошо дренируемых участках, пологих и покатых склонах. На сильно покатых склонах снежный покров часто сдувается, поэтому озимые и многолетние травы здесь вымерзают. На переувлажненных участках эти культуры часто выпревают. В целом климатические условия позволяют успешно возделывать все зональные культуры.

1.4. Население

Среднегодовая численность населения МО Усть-Турское сельское поселение  в 2012 году составила 2311 чел.

Численность населения МО Усть-Турское сельское поселение  в 2010 - 2012 гг.

Таблица3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 2334 | 2311 | 2311 | 99 |

Демографическая ситуация в Усть-Турское поселении не благополучная, наблюдается сокращение численности населения.

В течение 2010 - 2012 годов численность населения МО Усть-Турское сельское поселение  уменьшилась на 1%.

Естественный рост населения в 2012 году составил 2 чел. (табл. 4). В 2012 году наблюдается тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,6% от общей численности населения 2012 года. Динамика рождаемости носит положительный характер и компенсирует естественную убыль населения МО Усть-Турское сельское поселение  в период с 2010 по 2012 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 81 %.

Естественное движение населения муниципального образования

Таблица4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста 2010/2012 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 21 | 30 | 38 | 181 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 22 | 31 | 36 | 164 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -1 | -1 | +2 |  |

Миграционные процессы также увеличивают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная прибыль населения в 2012 году составила -2 чел. (0,1% от общей численности населения МО Усть-Турское сельское поселение ).

Миграционное движение населения МО Усть-Турское сельское поселение

Таблица5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Среднее значение за период 2010 - 2012г.г. | Темп роста 2010/2012, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 38 | 52 | 32 | 41 | 84 |
| 2. | Выбыло | чел. | 27 | 74 | 34 | 45 | 126 |
| 3. | Миграционная убыль/прибыль | чел. | +11 | -22 | -2 |  |  |

В соответствии с Генеральным планом МО Усть-Турское сельское поселение  предполагается стабилизация численности населения МО Усть-Турское сельское поселение  с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития МО - в 2025 году население составит 3132 человека, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Пермского края.

1.5. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2010 года на территории МО Усть-Турское сельское поселение действовало 29 предприятий и организаций. В течение 2010 - 2012 г.г. их количество увеличилось на 3 %.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2012 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования -40%;

Образование - 13 % ;

Сельское хозяйство -13%

Количество предприятий и организаций, расположенных

на территории МО Усть-Турское сельское поселение в 2010 - 2012 г.г.

Таблица6

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 29 | 29 | 32 | 110 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| Промышленные предприятия | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Строительство | ед. |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 11 | 11 | 12 | 109,1 |
| Транспорт и связь | ед. | 2 | 2 | 3 | 150 |
| из него транспорт | ед. |  |  |  |  |
| Связь | ед. | 2 | 2 | 3 | 150 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. |  |  |  |  |
| Образование | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Прочие предприятия и организации | ед. |  |  |  |  |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2010 по 2012 гг.  не наблюдается.

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО Усть-Турское сельское поселение в 2010 - 2012 г.г.

Таблица7

| Показатели | Ед. изм. | 2010г | 2011г | 2012г | Темп роста 2010/2012г.г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 23,0 | 54,0 | 220,0 | 956 |

1.6. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2010- 2012гг. общая площадь жилищного фонда МО Усть-Турское сельское поселение увеличилась на 0,2 тыс.кв.м. и составила 51,0 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 0,1 тыс. кв. м (0,2% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 50,9 тыс. кв. м (99,8% от площади всех домов жилищного фонда).

Характеристика жилищного фонда МО Усть-Турское сельское поселение

в 2010 - 2012 г.г.

Таблица8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Темпроста,2010/2012гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 50,8 | 50,9 | 51,0 |  |
|  | частный | тыс.м2 | 50,7 | 50,8 | 50,9 |  |
|  | государственный | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | муниципальный | тыс.м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % |  |  |  |  |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % |  |  |  |  |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 10,8 | 10,9 | 17,9 |  |
|  | канализацией | % | 10,2 | 10,3 | 15,0 |  |
|  | центральным отоплением | % |  |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |  |
|  | газом | % | 39,9 | 40,1 | 40,1 |  |
|  | напольными электроплитами | % |  |  |  |  |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% |  |  |  |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 100 | 100 | 100 |  |
|  | газа | кол-во,% | 20,0 | 29,2 | 29,2 |  |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% |  |  |  |  |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% |  |  |  |  |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2010 по 2012 гг. не изменилась и в 2012 году составила 0,2 % от общей площади жилищного фонда (0,1тыс. кв. м).

Ввод в действие жилых домов в МО Усть-Турское сельское поселение в 2010 - 2012 г.г.

Таблица9

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 100 | 100 | 100 | 100 |
| организациями | кв. м | - | - | - | - |
| на 1 000 населения | кв. м | 21,7 | 22,2 | 22,6 |  |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Усть-Турское сельское поселение и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение;

Утилизация (захоронение) ТБО.

1.7. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение: СПК «Колхоз Усть-Турский»

Водоотведение: МБУК «Усть-Турская школа»

Теплоснабжение: ООО «Энергогаз-Сервис»

Электроснабжение: ПО «КЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» -«Пермэнерго»;

Газоснабжение: Кунгурское эксплуатационное управление газового хозяйства ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»

Утилизация (захоронение) ТБО: Администрация Усть-Турского сельского поселения.

1.8. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Усть-Турское сельское поселение произведен в соответствии с учетом Генерального плана МО Усть-Турское сельское поселение.

По максимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2010 по 2012 годы, прогнозная численность населения МО Усть-Турское сельское поселение на 2017 год составит 2351 чел. и увеличится на 0,7% по отношению к уровню численности на 2010 год.

Анализ прогнозной численности населения

МО Усть-Турское сельское поселение на 2013 - 2015г.г.

Таблица10

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |

| Численность населения | чел. | 2311 | 2321 | 2331 | 2341 | 2351 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | чел. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
| Число умерших | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Число прибывших в МО | чел. | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Число выбывших из МО | чел. | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение на период до 2017 года принята численность населения МО на 2017 год по максимальной оценке в количестве 2351 чел. (в соответствии с Генеральным планом МО Усть-Турское е сельское поселение).

1.9 Прогноз развития застройки муниципального образования

Согласно Генеральному плану Усть-Турского сельского поселения в перспективных населенных пунктах предлагается увеличение черты населенных пунктов в с Усть-Турка – площадью 12 га , в д. Баташи – площадью 40 га, и в д.Бажуки – 49 га.

В населенных пунктах планируется перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

В проектируемом жилом фонде предусматривается: водоснабжение из индивидуальных скважин и колодцев, канализация локальная, отопление печное и индивидуальные котельные, работающие на твердом топливе.

Характеристика проектируемого жилого фонда разработанная в рамках Генерального плана Усть-Турского сельского поселения, представлена в таблице 11 и 12.

Характеристика проектируемого жилого фонда

Таблица 11

| Населённый пункт | Площадь территории перспектив-ного развития населённого пункта, га | Размер участка, га | Количес-тво участков | Цель предоставления | Тип застройки | Площадь земель общего пользования (улицы, проезды), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Усть-Турка Д.Баташи Д.Бажуки ВСЕГО | 12,0 40,0 49,0 101,0 | 0,20 0,20 0,20 | 45 150 184 379 | ведение ЛПХ | Одноэтажная жилая застройка | 3,0 10,0 12,25 25,25 |

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

Таблица12

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 3000 | 1-2 | 30 | 2013-2017 | 2015-2017 |

За счёт включения в черту населённых пунктов 101,0 га земель планируется увеличить общую площадь жилого фонда на 34,11 тыс. кв. м., обеспеченность жилым фондом планируется довести с 21,35 кв. м. до 24,0 кв. м. на человека.

2.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

2.1 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Система теплоснабжения

Перспективные показатели спроса на теплоэнергию представлены с учетом деления жилой застройки на многоквартирные дома, частный жилой фонд, а также с учетом бюджетных и прочих организаций.

На территории Усть-Турского поселения жилой фонд представлен многоквартирными домами и одноквартирными домами. Площадь застройки многоквартирными жилыми домами составляет 1,0 тыс. кв. м, одноквартирными жилыми домами – 49,8 тыс. кв. м. На одного жителя поселения приходится около 21,35 кв. м.

Отоплением оборудовано 51,0 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (в том числе, центральным отоплением – 0,0 тыс. кв. м), что составляет 100% от жилого фонда в целом, горячим водоснабжением жилой фонд не оборудован.

В будущем, согласно плану застройки, будет производиться строительство жилых домов, а также увеличение количества крупных и средних организаций.

Объем поставки тепловой энергии всем потребителям Усть-Турское сельского поселения в 2012 году составил 2668 Гкал за год. Потребителями теплоэнергии в поселении являются –бюджетные учреждения и субъекты реального сектора экономики. Структура потребляемой теплоэнергии в 2011 году представлена в таблице 13

Показатели поставки тепловой энергии с учетом всех потребителей Усть-Турского сельского поселения, 2012 год.

Таблица13

| Показатель | С.Усть-Турка школа | С.Усть-Турка ЦД, | С.Усть-Турка ФАП | Д.Бажуки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка потребителям факт, Гкал | 783 | 392 | 171 | 1322 |
| В т.ч. жилой фонд, | - | - | - | - |
| доля% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 783 | 392 | 171 | 1322 |
| доля% | 100 | 100 | 100 | 100 |

В таблице 14 представлен прогнозируемый объем поставки теплоэнергии потребителям Усть-Турского сельского поселения.

Прогноз фактической поставки тепловой энергии в Усть-Турском сельском поселении

Таблица 14

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая поставка потребителям, тыс.Гкал | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Темп прироста, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Влияние на прогнозируемые темпы роста поставки тепловой энергии оказывают следующие факторы:

1. Сокращению количества потребляемой тепловой энергии будут способствовать:

- установка приборов учета с целью более экономного расходования ресурсов (доведение учета потребления тепловой энергии с помощью приборов учета до 100%);

2. Увеличению количества потребляемой тепловой энергии будут способствовать:

- прогнозируемое увеличение количества населения;

- увеличение жилищного фонда поселения, ввод новых жилых домов;

- увеличение количества оборудованной отоплением и горячим водоснабжением общей площади жилых помещений;

- увеличение количества новых организаций и предприятий.

Увеличение потребления тепловой энергии за период с 2013 по 2015 год согласно составленным прогнозам не произойдет. Т.к на этот период в поселении запланировано только индивидуальное жилищное строительство с печным отоплением и индивидуальными котельными, работающими на твёрдом топливе.

Система водоснабжения

Водопроводом оборудовано 24,6 тыс. кв. м площади жилого фонда (49,1%), в том числе 24,6 тыс. кв. м оборудовано централизованным водопроводом.

Большая часть потребляемых услуг водоснабжения приходится на население – 40 000 м³ (93%), бюджетные организации – 3000 м³ (7%).

С учетом прогнозов изменения количества населения был составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Усть-Турском сельском  поселении до 2017 года, который представлен в таблице 15

Прогноз фактической поставки услуг водоснабжения в Усть-Турском сельском поселении

Таблица 15

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая поставка потребителям, м³ | 43000 | 43000 | 44000 | 45000 | 46000 |
| Темп прироста, % |  | +0 | +2 | +2 | +2 |

Система водоотведения

Водоотведением (канализацией) оборудовано 35,0 тыс. кв. м площади жилого фонда (68,6%), в том числе 0 тыс. кв. м оборудовано централизованным водоотведением.

Увеличение потребления услуги водоотведения за период с 2013 по 2017 год согласно составленным прогнозам не произойдет. Т.к на этот период в поселении запланировано только индивидуальное жилищное строительство.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Объемы потребления услуг вывоза ТБО

Таблица16

| Наименование | Количество ТБО, м³ |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Социальная сфера | 10 | 10 | 10,5 |
| Население | 190 | 195 | 200 |
| Прочие | - |  |  |
| Итого | 200 | 205 | 210,5 |

Объемы потребления услуг по вывозу ТБО за 2011год  увеличились по сравнению с 2010 годом на 2,5%, за 2012 год еще на 2,7%.

В  таблице 7.14 представлен прогнозируемый объем потребления услуг вывоза ТБО Усть-Турского сельского поселения.

Прогноз объема потребления услуг вывоза ТБО в Усть-Турском сельском поселении

Таблица 17

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая поставка потребителям, м³ | 211 | 217 | 223 | 230 | 237 |
| Темп прироста, % |  | +3 | +3 | +3 | +3 |

3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Администрации муниципального образования Усть-Турское сельское поселение характеризуется высокой степенью износа как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 60 - 75%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов..

В нижеприведенных разделах представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых предлагаемой Программой, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Моховское сельское поселение и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

Технические показатели системы ЖКХ муниципального образования Усть-Турское сельское поселение  приведены в таблице 18.

### Таблица 18

| Наименование показателя | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность магистральных тепловых сетей, км | 1,13 | 1,13 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 16,5 | 16,5 |
| Протяженность канализационных сетей, км | 0 | 0 |
| Количество муниципальных котельных, шт. | 4 | 4 |

### 3.1Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение Усть-Турского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе, газе и дровах. Газом отапливается 29,2 % дворов, каменным углем 0%, дровами 70,8 %. Горячее водоснабжение - от электрических и газовых водонагревателей;

- в помещениях школы, оранжереи, Центра досуга, Дом престарелых, ФАП, с.Усть Турка, от своей котельной на газу.

- в помещениях школы, Дворца культуры, прачечной, ФАП, мастерской, столовой, детского сада в д.Бажуки, от своей котельной твердом топливе.

Основным видом топлива на территории поселения служит газ.

Установленная и располагаемая мощность по тепловой энергии по МО Усть-Турское сельское поселение  - 0,545 Гкал/ч, присоединенная максимальная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,490  Гкал/ч.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –

Котельная с.Усть-Турка с установленной мощностью 0,16 Гкал/час отапливает здание Усть-Турской средней школы и оранжерею;

Котельная с.Усть-Турка с установленной мощностью 0,08 Гкал/час отапливает здание Центра досуга и Дом престарелых;

Котельная с.Усть-Турка с установленной мощностью 0,035 Гкал/час отапливает здание Фельдшерско-акушерского пункта;

Котельная д.Бажуки с установленной мощностью 0,27 Гкал/час отапливает здание Дворца культуры, прачечной, ФАП, детский сад, начальную школу, основную школу, мастерские, столовую.

Таблица 19

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Усть Турка | 0,16 | 0,346 |
| 2 | Котельная с.Усть Турка | 0,08 | 0,146 |
| 3 | Котельная с.Усть Турка | 0,035 | - |
| 4 | Котельная д.Бажуки | 0,27 | 0,637 |

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2013 года составляет 58,3%. Сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 0,35 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2012 году было выявлено и устранено 2 прорыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2013 года  составляет 60%. Оборудование, установленное на газовых котельных не отвечает современным требованиям и требует замены. Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их реконструкции с применением современных технологий.

### 3.2. Характеристика сетей водоснабжения

Населенные пункты с.Усть-Турка, д.Баташи, д.Бажуки имеют водопроводные сети, вода в которые поступает из артезианских скважин. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в остальных населенных пунктах являются поверхностные и подземные воды. В качестве основных поверхностных источников водоснабжения используется реки Ирень, Турка. Около 50 % населения не обеспечены качественным центральным водоснабжением и используют индивидуальные колодцы.

Централизованная система водоснабжения на сегодняшний день охватывает 3 населенных пункта – с.Усть-Турка, д.Баташи, д.Бажуки.

Водоснабжение с. Усть-Турка осуществляется по водопроводной сети общей протяженностью  15,5 км, из них водоводов – 15,5 км, уличной водопроводной сети – 15,5 км. Общее количество сетей, нуждающихся в замене, составляет 1,5 км. Износ сетей составляет 60%.

. Системой водоснабжения охвачена вся территория населенного пункта – административные здания и сооружения, объекты социального и коммунально-бытового назначения,  школа, детский сад, ФАП,  многоквартирные дома и частный сектор. Год постройки водопровода 1990-1996 гг. Материал труб – чугун диаметры от 50 до 150мм., сталь диаметры от 32 до 157мм, полиэтилен диаметры от 110 до 159мм. На сети водопровода имеется 35 смотровых колодца с задвижками, 25 пожарных гидрантов, 30 водоразборных колонок, 150 водопроводных вводов. Износ системы водоснабжения – 60 %. Собственник сетей – МО «Усть-Турское сельское поселение».

Водоснабжение д. Бажуки осуществляется по водопроводной сети протяженностью  2500 погонных метра. Системой водоснабжения охвачены объекты социального и коммунально-бытового назначения, зона жилой застройки.   Год постройки водопровода – 2007-2013г.г. Материал труб – полиэтилен, диаметры – 100-150мм. Описание сети: На сети водопровода имеется 0 смотровых колодцев с задвижками, 2 пожарных гидранта Износ системы водоснабжения – 30 %. Собственник сетей – МО «Усть-Турское сельское поселение».

Водоснабжение д. Баташи осуществляется по водопроводной сети протяженностью  4500 погонных метра. Системой водоснабжения в д. Баташи охвачены объекты социального и коммунально-бытового назначения, зона жилой застройки.   Год постройки водопровода – 1998г.г. Материал труб – полиэтилен, чугун, диаметры – 100-150мм. Описание сети: На сети водопровода имеется 8 смотровых колодцев с задвижками, 6 пожарных гидранта Износ системы водоснабжения – 40 %. Собственник сетей – МО «Усть-Турское сельское поселение».

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из реки Ирень, реки Турка и из индивидуальных буровых колодцев.

### 3.3 Характеристика сетей водоотведения

Центральной канализацией обеспечен один населенный пункт поселения – с. Усть-Турка. В основном это зона многоквартирной жилой застройки,   фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, здание школы и магазин.

Протяженность сетей водоотведения составляет 2,5. Общая протяженность сетей, требующих замены составляет 1,5 км. Износ сетей составляет 80%.

Мощность очистных сооружений составляет 30,0 кВт, производительность – 20,0 куб. м/час.

### 3.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) относятся к природоохранным сооружениям повышенного экологического риска. Состояние окружающей среды в зоне полигона ТБО обусловлено:

выбросами в атмосферу загрязняющих веществ в процессе эксплуатации и после закрытия полигона ТБО;

загрязнением почвенного покрова окружающей территории загрязняющими элементами, легкими фракциями ТБО;

загрязнением грунта фильтратом, сточными (дождевыми и талыми) водами;

изъятием земельных ресурсов;

изменением визуального ландшафта.

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование обращения с отходами производства и потребления, позволит уменьшить негативное воздействие полигонов и свалок ТБО на окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы и способствовать сохранению здоровья населения.

В настоящее время вывоз ТБО с территории МО Усть-Турское сельское поселение производится на площадки временного складирования ТБО, расположенную вблизи с.Усть-Турка, д.Бажуки.

#### Таблица 20

| Наименование санкционированной свалки | Площадь, га | Годовой вывоз отходов на свалку, т. | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка временного складирования ТБО, вблизи с.Усть-Турка | 1,5 | 120 | С 1982 г. |
| Площадка временного складирования ТБО, вблизи д.Бажуки | 0,5 | 80 | С 1996 г. |

В настоящее время ведется строительство муниципального полигона ТБО (Администрацией города Кунгура), на который планируется вывоз ТБО с площадки временного складирования.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

В Усть-Турском сельском поселении поселении Кунгурского муниципального района отсутствует программа по энерго- и ресурсосбережениию для данной территории. Основными проектами в рамках которого осуществляется энерго- и ресурсосбережение являются Генеральный план Усть-Турского сельского поселения.

На данный момент основными проблемами коммунальных сетей Усть-Турского сельского поселения являются:

- Высокая степень износа объектов и сетей коммунального хозяйства, что приводит к снижению качества поставляемого ресурса, снижение качества поставляемой воды, снижение температуры воды (горячее водоснабжение) во время передачи от производителя к потребителю, данный факт является причиной увеличения стоимости поставляемого ресурса,

- Потери энергоресурсов в сетях, что приводит к увеличению расходов на обслуживание объектов и сетей ресурсных и энергосистем,

- Высокая стоимость коммунальных услуг, следствием чего является социальная напряженность,

- Нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

Для решения существующих проблем необходимо проведение оптимизации в работе энергосистем. В частности улучшение сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, замена оборудования на новое и более эффективное. Помимо этого необходимо проведение программных мероприятий, нацеленных на рациональное использование объектов и сетей коммунального хозяйства.

В первую очереди данные мероприятия направлены на более эффективное использование объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества поставляемого ресурса, а также снижение потерь при передаче энергии и ресурса потребителю.

3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 21). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 21

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Газовое хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 5 | Организационно-правовые условия |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Усть-Турское сельское поселение вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Усть-Турское сельское поселение и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Усть-Турское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Усть-Турское сельское поселение и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение на период до 2017 года представлены в табл. 22.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Усть-Турское сельское поселение на период до 2017 года

Таблица 22

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2012 г. | Значение целевого показателя на 2017 г. | Рацио- нальное значе- ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 58,3 | 50 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 58,3 | 50 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 8 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь инеучтенных расходов тепловой энергии,% от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 5 | 2 | 2 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 5%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 2 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2.Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь инеучтенных расходов тепловой энергии,% от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 5 | 2 | 2 | На 2012 г. уровень потерь воды составляет 5%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 2 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3.Водоотведение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 60 | 55 | 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Данные не предоставлены |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно -технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО 7%, до 2016 года изменения не предусмотрены |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производствен-ныхмощностей, % от установлен- ноймощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 4.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 4.2. Финансово-экономические показатели |
| 4.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | Данные не предоставлены |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 4.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | Данные не предоставлены |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования

На текущий период времени в Усть-Туркском сельском поселении не разработаны и не реализуются инвестиционные программы и проекты в сфере электроснабжения.

Перспективными мероприятиями являются:

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета электрической энергии и др.);

- Снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- Внедрение энергосберегающих технологий: сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования

7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования.

Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 4 котельная

Установленная мощность – 0,545 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 0,545 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 0,49 Гкал/ч

Оборудование – 11 котлов

Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо - газ.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,129 км. Основные годы заложения сетей ___ г.г. Прокладка теплосетей - подземная бесканальная.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с изношенностью теплосетей, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Усть-Туркское сельское поселение должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замену сетей.

Экономический анализ

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3)оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование - 60%;

сети отопления – 58,3%;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ,проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО__ с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Усть-Турское сельское поселение показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей.

Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2012 год являются:

установленная мощность 2012 г. – 0,545 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2012 г. -0,49 Гкал/ч;

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств краевого и местного бюджетов. Для определения объемов финансовых потребностей за период реализации Программы в части теплоснабжения необходима разработка проектно-сметной документации.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления.

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих, расхода электроэнергии, потерь тепловой энергии и сокращения затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат

8. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Усть-Турское сельское поселение являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Населенные пункты Усть-Турка, Баташи и Бажуки имеют водопроводные сети, вода в которые поступает из артезианских скважин. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в остальных населенных пунктах являются поверхностные и подземные воды.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

население – 93%;

бюджетные организации, соцкультбыт 7%.

Программа развития водоснабжения, водоотведения

Основные направления развития системы водоснабжения, водоотведения

В поселении разработана Схема водоснабжения и водоотведения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Усть-Турское сельское поселение в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции и ремонту

системы водоснабжения и водоотведения МО Усть-Турское сельское поселение

Таблица 24

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | С.Усть-Турка |  | Замена существующих сетей водопровода | 9 км | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
| 2 | Д.Бажуки |  | Строителство водопровода |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 3 | С.Усть-Турка |  | Строителство водопровода |  | 35 |  |  |  | 35 |  |
| 4 | С.Усть-Турка |  | Капитальный ремонт сетей водоотведения |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| Итого: | 45,5 |  |  |  | 35,5 | 10 |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Усть-Турское сельское поселение

9.  Перспективная схема обращения с ТБО

В Усть-Турском сельском поселении на данный момент отсутствуют инвестиционные проекты, направленные на улучшение системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

10. Общая программа проектов

На текущий период времени в Усть-Турском сельском поселении инвестиционных проектов и целевых программ на развитие систем коммунальной инфраструктуры не разработано.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Усть-Турское сельское поселение на период 2013 - 2017 г.г.

Таблица 25

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Замена существующих сетей водопровода с.Усть-Турка | 0,5 |
| 2 | Строителство водопровода с.Усть-Турка | 5 |
| 3 | Строителство водопровода д.Бажуки | 35 |
| Водоотведение |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с.Усть-Турка | 5 |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство газопровода Кокуй-Бажуки | 10 |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в д.Бажуки | 35 |
|  | ВСЕГО по МО Усть-Турское сельское поселение | 90,5 |

Проектирование систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи в населѐнных пунктах должно быть выполнено в рамках разработки их проектов детальной планировки.

11. Финансовые потребности для реализации программы

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного и краевого бюджетов и определяются проектно-сметной документацией.

Источниками финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, являются краевой и местный бюджеты.

Источники финансирования Программы

Таблица 26

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Замена существующих сетей водопровода с.Усть-Турка | 2013-2017 | Администрация сельского поселения | 0,5 |  | 75% | 25% |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения д.Бажуки | 2017 |  | 5 |  | 75% | 25% |  |  |
| 3 | Строителство водопровода д.Бажуки | 2016 |  | 35 |  | 75% | 25% |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения с.Усть-Турка | 2017 |  | 5 |  | 75% | 25% |  |  |
| 5 | Строительство газопровода Кокуй-Бажуки | 2015-2017 |  | 10 |  | 75% | 25% |  |  |
| 6 | Строительство распределительного газопровода в д.Бажуки | До 2022г. |  | 35 |  | 75% | 25% |  |  |

12. Организация реализации проектов

В Усть-Турском сельском поселении в настоящее время не разработаны инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач поддержания инженерной инфраструктуры в работоспособном состоянии.

Ключевыми задачами программы по реформированию объектов коммунальной инфраструктуры являются:

1. Предоставление качественных коммунальных услуг.

2. Развитие инженерных систем путѐм создания новых, реконструкции и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры и систем инженерных коммуникаций с учѐтом проведения целенаправленной энергосберегающей политики.

3. Обеспечение надѐжности и безопасности систем обслуживания и инженерного обеспечения территории.

4. Повышение эффективности ресурсопотребления на территориях производственных зон.

В число конкретных первостепенных задач, требующих принятия срочных мер, должны войти:

1. В сфере электроснабжения:

поскольку темпы жилой застройки опережают темпы роста мощностей существующих электрических сетей, необходима реконструкция существующих электрических сетей и строительство новых.

2. В сфере тепло- и газоснабжения:

реконструкция, замена большей части существующих теплосетей, строительство новых (% износа объектов теплоснабжения – в среднем 75%);

в долгосрочном плане – 100% газификация территории поселения.

3. В сфере водоснабжения:

реконструкция, замена большей части существующих сетей, строительство новых (% износа объектов водоснабжения – в среднем 60%);

4. В сфере водоотведения:

реконструкция, замена большей части существующих сетей, (% износа объектов водоотведения – в среднем 60%);

5. В сфере энергосбережения:

реконструкция уличного освещения, переход на энергосберегающие светильники, монтаж новых сетей.

6. В сфере обращения с ТБО:

организация сбора мусора от частного жилого сектора;

разработка схем санитарной очистки территории и норм накопления отходов.

13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в Усть-Турском сельском поселении не выявлено.

13.1. Тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей:

высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше

среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ

среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ

низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже.

По времени суток тариф на электроэнергию дифференцируется:

ночная зона с 23:00 до 7:00

полупиковая зона 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00

пиковая зона 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00

Платеж за электроэнергию может так же рассчитываться из двух составных частей

ставки тарифа на электроэнергию

ставки тарифа на мощность

Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности).

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края на 2013 год
Утверждены Постановлением РЭК Пермского края от 28.12.2012 г. №128-э

(без учета НДС и расходов на энергосбытовую деятельность)

Таблица 27

| Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | CH-I | CH-II | HH |
| с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года включительно |
| Прочие потребители |
| Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 690,70 | 996,62 | 1 467,88 | 2 044,76 |
| Двухставочный тариф |
| ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 405 611,54 | 530 898,59 | 651 934,58 | 566 480,31 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 106,95 | 215,69 | 335,73 | 738,83 |
| Потребители, отнесенные к группе «население» |
| Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 417,790 |
| с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно |
| Прочие потребители |
| Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 759,74 | 1 096,26 | 1 614,64 | 2 249,06 |
| Двухставочный тариф |
| ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 446 153,47 | 583 970,95 | 717 106,40 | 623 052,36 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 117,65 | 237,26 | 369,31 | 812,72 |
| Потребители, отнесенные к группе «население» |
| Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 514,090 |

Размеры тарифов за технологическое присоединение к электрическим сетям в Пермском крае регулируется следующими документами:

- постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 25.03.2008 №4-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» в Пермском крае»;

- постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от 28.04.2008 №11-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в Пермском крае».

Постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от 25.03.2008 №4-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» в Пермском крае» гласит:

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», рассмотрев материалы дела, представленные ОАО «КС-Прикамье», Региональная энергетическая комиссия Пермского края постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 апреля 2009 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» энергопринимающих устройств заявителей, в том числе заявителей, указанных в пункте 14 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7, с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС).

2. В случае если присоединяемая мощность энергопринимающих устройств заявителя превысит 15 кВт, расчет платы за технологическое присоединение производится по индивидуальному проекту.

Постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от 28.04.2008 №11-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в Пермском крае» гласит:

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, приказом Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», рассмотрев материалы дела, представленные Филиалом ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», правление комиссии постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2008 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» для потребителей Пермского края (Приложение № 1).

2. Установить и ввести в действие с 1 мая 2008 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» для физических лиц и лиц, указанных в пункте 14 Методических указаний, утвержденных приказом

Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7, в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд с присоединенной мощностью до 15 кВт включительно в размере 550 руб. (с учетом НДС).

3. Подключение к открытым центрам питания (Приложение № 2) производится на уровне СН II (6-10 кВ) к ячейке центра питания филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго». Базовый размер платы за технологическое присоединение к открытым центрам питания составляет 3 115 руб. за 1 кВт (без НДС).

Размеры тарифов за технологическое присоединение к тепловым сетям в Пермском крае производится по заявлению оператора – ООО «Пермгазэнергосервис» и утверждается Региональной энергетической комиссией по индивидуальным проектам.

До февраля 2012 года на подключение к сетям водоснабжения действовал тариф на подключение в размере 145 тыс. руб. за 1 куб. м. В ноябре прошлого года на заседании инвестиционной комиссии было принято решение снизить тариф на 30%. Поэтому управление развития коммунальной инфраструктуры внесло предложение установить новый тариф на уровне 108 тыс. руб. за 1 куб. м.

Нормативы потребления электроэнергии населением утверждены Региональной энергетической комиссией Постановлением № 70-э от 20.12.2012 г. «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Пермскому краю на 2013 год».

В Приложении к Постановлению 14 372,90 тыс. руб. тарифы дифференцируются в зависимости от:

зон (пиковая, полупиковая, ночная);

места проживания потребителей (городские, сельские поселения),

и составляют на I полугодие 2013 г. от 1,85 (не считая ночных зон) до 2,86 руб./кВт∙ч.

13.2. Тарифы на теплоэнергию

Тарифы на теплоэнергию регулируются Региональной энергетической комиссией Постановлением № 207-т от 18.12.2012 г. «Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Энергогаз-Сервис». Согласно этому документу, с 1 января по 30 июня 2013 г. действуют следующие тарифы:

С.Усть-Турка – 1612,15 руб./Гкал – одноставочный тариф (двухставочный не применяется);

Д.Бажуки -2845,47 руб./Гкал – одноставочный тариф (двухставочный не применяется);

с 1 июля по 31 декабря 2013 г. действуют следующие тарифы:

С.Усть-Турка – 1834,45 руб./Гкал – одноставочный тариф (двухставочный не применяется);

Д.Бажуки -3200,38 руб./Гкал – одноставочный тариф (двухставочный не применяется);

13.3. Тарифы на газ

Цены на природный газ для населения регулируются Региональной энергетической комиссией Постановлением № 3-г от 20.12.2012 г. «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Пермского края на 2013 год». Согласно Постановлению, цены в I-м полугодии 2013 г. составляют от 3,14 до 4,01 руб. за 1 куб. м. в зависимости от направления использования газа. Цены на сжиженный газ для населения регулируются Региональной энергетической комиссией, Постановлением № 3-г от 20.12.2012 г. «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению и другим лицам для бытовых нужд населения на территории Пермского края на 2013 год». Согласно Постановлению, цены в I-м полугодии 2013 г. составляют:

17,19 руб./кг за сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок (емкостной газ);

30,20 руб./кг за сжиженный газ, реализуемый в баллонах.

13.4. Тарифы на сбор и транспортировку ТБО в Усть-Турском сельском поселении не установлены.

14.  Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22 процентов.

Данный стандарт определяет право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регион стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации.

В Пермском крае данные стандарты устанавливает Закон от 7 мая 2007 года N 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Согласно этому Закону, стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливается в размере 22% (некоторым категориям граждан, перечисленным в Законе, этот стандарт устанавливается в размере 18%).

Скорректировать программу инвестиционных проектов в Усть-Турском сельском поселении вследствие явного превышения доли расходов всего населения на услуги ЖКХ не представляется возможным, поскольку программы не существует. Текущие мероприятия, запланированные для поддержания работоспособности инженерной инфраструктуры, в значительной степени будут предположительно оплачиваться из бюджета поселения. Финансирование же капиталоемких инфраструктурных проектов, которые будут разрабатываться для системы ЖКХ, следует планировать из иных источников (бюджет края, бюджет муниципального района, привлеченные средства). Для этого данные проекты должны быть экономически и социально эффективными, что требует их тщательной проработки с участием специалистов.

В соответствии с Постановлением Правительства края от 29 декабря 2010 года № 1115-п «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги», в качестве таких критериев приняты:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Плата за коммунальные услуги для населения муниципального образования признается доступной в случае одновременного соответствия не менее чем трем средним значениям критериев доступности с соблюдением уровней доступности согласно приложению к указанному Постановлению.

На основе имеющихся данных по системам водоснабжения и теплоснабжения был разработан прогноз размера совокупного платежа за услуги рассматриваемых систем ресурсоснабжения, с целью определения доли этих платежей в совокупном доходе населения Усть-Турского сельского поселения.

Прогнозирование показателей совокупного платежа населения за услуги системы водоснабжения

Таблица 30

| Год | Численность населения (чел.) | Прогнозируемое потребление (м3) | Совокупный платеж (руб.) | Тариф (руб./ Гкал/ч) | Платеж на 1 чел (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2311 | 43000 |  |  |  |
| 2014 | 2321 | 43000 |  |  |  |
| 2015 | 2331 | 44000 |  |  |  |
| 2016 | 2341 | 45000 |  |  |  |
| 2017 | 2351 | 46000 |  |  |  |

Прогнозирование показателей совокупного платежа населения за услуги теплоснабжения не производилось, т.к. На территории поселения услуга теплоснабжение населению не оказывается.

Сведений о доходах населения Усть-Турского сельского поселения не получено, в связи с этим проверить доступность тарифов на коммунальные услуги не представляется возможным.

15.  Модель расчета программы

В ходе разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Турского сельского поселения при проведении расчетов, а также составлении прогнозов использовался метод экспоненциального сглаживания, с построением трендов на базе существующих данных прошлых периодов.

Построение трендовых моделей основано на выявлении тенденций изменения прогнозируемых показателей, количественном описании в виде математической зависимости, с помощью которой рассчитывается значение необходимых показателей в будущем на ту или иную дату упреждения в прогнозе.

Дисперсия при составлении прогнозных показателей определена с возможным отклонением 1,5-4%, что в совокупном масштабе работы является незначительным.

# Text boxes

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Усть-турское сельское поселение»

на 2013 - 2017 годы

и перспективу до 2022 года

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«УСТЬ-ТУРСКОЕ сельское поселение»

на 2013 - 2017 годы

и перспективу до 2022 года

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ