Муниципальное казенное учреждение

«Центр общественной безопасности Кунгурского муниципального района»

Памятка

населению по предотвращению

пожаров в жилье

Стихия огня опасна не только термическими поражениями (ожогами), но и удушьем, которое является следствием задымления или выгорания кислорода.

Также опасность представляет отравление ядовитыми газами, которые выделяются в процессе загорания бытовых предметов.

Кроме этого, на пожаре часто встречаются механические травмы, вызываемые обрушением конструкций вследствие пожара.

Как вести себя, чтобы не возник пожар:

- обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам тушения пожара;

- приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;

- никогда не курите в постели;

- не оставляйте без присмотра электробытовые приборы;

- не сушите белье над газовой плитой;

- в одну розетку не вставляйте более двух вилок;

- при использовании печного отопления соблюдайте требования по устройству и эксплуатации:

- перед   началом    отопительного сезона все печи тщательно   проверьте и отремонтируйте;

- очистку дымоходов производите не менее 2-х раз в год;

- у топки печи прибейте к полу железный лист размером 50x70 см;

- не растапливайте печи бензином, керосином и другими горючими жидкостями;

- не оставляйте топящиеся печи и нагревательные приборы без надзора;

- дымовые трубы на чердаках и выше перекрытий
оштукатурьте и побелите.

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее

- уведите из опасной зоны детей и престарелых;

- вызовите пожарных по т. 112, 101, 01;

- выключите электричество, перекройте газ;

- затушите очаг пожара водой или первичными средствами пожаротушения;

- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой;

- при возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто;

- при невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню;

- если к спасению один путь - окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту прыжка, для спуска используйте привязанные к батареям шторы (простыни).

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем потушить.

Телефон ЕДДС Кунгурского муниципального района 112, 3-35-84