МЧС России 13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы сообщает! С начала 2018 года на территории Кунгурского городского округа и Кунгурского муниципального района наблюдается рост колличества пожаров по причине нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Помните! Для того чтобы беда не пришла в Ваш дом, следует соблюдать несколько элементарных правил: -не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; -не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; -не обертывать электролампы и светильники горючими материалами; -не пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; -не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; -не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы; -не использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; -не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов повышенной мощности. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! Инспектор 13 ОНПР Коновалов В.А.