Показатели затраченных энергоресурсов

|  | за 2010 год | за 2011 год | За 2012 год | За 2013 год | За 2014 год | За 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепла, Гкал | 8070 | 8120 | 8169 | 8101,99 | 7711,78 | 7284,11 |
| Электроэнергия на выработку тепла и газа, тыс. КВТ/ч | 328 | 395 | 380 | 357 | 295,785 | 275,622 |
| Газ, тыс. м 3 | 965,4 | 968 | 946 | 880,464 | 888,249 | 798,4 |
| Поднято воды со скважины, м 3 | 64115 | 59732 | 56554 | 27168,39 | - | - |
| Электроэнергия на подъем воды, тыс. КВТ/ч | 43 | 43 | 42 | 21 | - | - |